**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН**

**ДУМА КРОПОТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РЕШЕНИЕ**

**п. Кропоткин**

от «24» мая 2018г. № 58

Информация об итогах отопительного сезона

2017-2018гг. в Кропоткинском городском

поселении и мероприятиях по

подготовке к отопительному сезону

2018-2019гг.

 Заслушав информацию об итогах отопительного сезона 2017-2018гг. и мероприятиях по подготовке к отопительному сезону 2018-2019гг. в Кропоткинском городском поселении, руководствуясь ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом Кропоткинского муниципального образования, Дума Кропоткинского городского поселения

**РЕШИЛА:**

1. Информацию об итогах отопительного сезона 2017-2018гг. и мероприятиях по подготовке к отопительному сезону 2018-2019гг. в Кропоткинском городском поселении принять к сведению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Вести Кропоткин» и размещению на официальном сайте администрации Кропоткинского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://администрация-кропоткин.рф>.

 Председатель Думы Кропоткинского

 городского поселения О.В. Лебедева

 Подписано:

 «25»мая 2018 г.

 Глава администрации Кропоткинского

 муниципального образования О.В. Коробов

Подписано:

 «28» мая 2018 г

**Информация о прохождении отопительного сезона 2017-2018гг.**

**в Кропоткинском городском поселении**

В соответствии с Постановлением администрации Кропоткинского городского поселения от 04 сентября 2017г. за № 233-п «О начале отопительного сезона 2017-2018гг» был определен период начала отопительного сезона с 07 сентября по 15 сентября 2017г.

13 сентября была проведена опрессовка сети внутреннего контура блочно-модульной котельной, а 14 сентября были опрессованы тепловые сети. Отопительный сезон 2017-2018гг. по Кропоткинскому городскому поселению был начат 15 сентября 2017г. В связи с продлением срока выполнения ремонтных работ на внутриквартирных и внутридомовых сетях тепло-водо-снабжения, дом № 25 по улице Заречная был подключен к тепло-водо-снабжению 25 сентября 2017г.

В целом отопительный сезон 2017-2018гг. пройден удовлетворительно. Котельное оборудование эксплуатировалось в штатном режиме. В течение отопительного сезона были заменены 2 мембраны расширительных баков. Все нештатные ситуации устранялись по мере возможности и в нормативные сроки.

До октября 2017г. был осуществлен завоз угля в объеме 2000 тонн, кроме этого в марте 2018г. произведена доставка угля по контракту, заключенному администрацией Кропоткинского городского поселения, в объеме 2000 тонн.

Информация об остатках топлива на складе и на территории БМК будет предоставлена после выполнения маркшейдерских замеров по окончании отопительного сезона 2017-2018гг.

**План мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2018-2019гг.**

 **в Кропоткинском городском поселении**

Дляобеспечения надежности функционирования объектов жилищно-коммунального комплекса, своевременной и всесторонней подготовки к отопительному периоду и его организованному проведению, а также в целях достижения устойчивого тепло- и водоснабжения потребителей, поддержания необходимых параметров энергоносителей и обеспечения нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины потребителей жилищно-коммунальных услуг, силами МУП «ТВЦ» совместно с администрацией Кропоткинского городского поселения будет проходить подготовка объектов жилищно-коммунального комплекса к отопительному периоду 2018-2019гг., которая проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения их сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.

**Мероприятия по БМК:**

- демонтаж, монтаж, ревизия, замена изношенного оборудования;

- демонтаж, промывка, чистка, монтаж пластинчатых теплообменников;

- промывка системы внутреннего контура блочно-модульной котельной;

- ревизия, чистка фильтров системы тепло- и водоснабжения;

- замена цепи ШЗУ (транспортер шлако-золоудаления);

- работы по очистке газоходов дымососов и дымовой трубы;

- замена стального каната на скипах.

**Мероприятия по системе водоотведения:**

- ремонт центрального канализационного септика по ул. Заречная, 12;

- ремонт центральной канализационной сети по ул. Заречная, 10 – 14;

- возведение нового септика по ул. Строительная, 6 (для канализационной сети домов 4, 6, 8);

- канализационная разводка по подвальному помещению (уклон к канализационному коллектору) дом № 4 по ул. Заречная;

- канализационная разводка по подвальному помещению дом № 9 по ул. Заречная.

**Мероприятия по тепловым сетям и холодного водоснабжения:**

- капитальный ремонт т/т ул. Заречная, № 4: - а) колодец-ввод в дом;

- б) разводка по подвальному помещению (подача+обратка+холодное водоснабжение+отводы на стояки);

- в) внутридомовая разводка;

- ул. Заречная, дом № 8: - внутридомовая разводка (подача+обратка+холодное водоснабжение);

- ул. Заречная, дом № 9: - ввод в дом – внутридомовая разводка (подача+обратка+х/в+стояки);

- т/т ул. Гагарина (водозаборная станция)

- т\т здание администрации – здание почты (подземка).

Кроме этого: в летний период подготовки к отопительному периоду 2018-2019гг. работниками МУП «ТВЦ» будут осуществляться работы по заявлениям от населения, по ремонту, ревизии и замене изношенного оборудования внутридомовых инженерных систем отопления и холодного водоснабжения.