РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ КРОПОТКИНСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 июля 2026 г.                                        п. Кропоткин                                        № 118-п


Об утверждении Программы проведения проверки
готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов
на территории Кропоткинского городского поселения
и состава комиссии по проведению проверки готовности
к отопительному периоду 2026-2027 годов


	В целях своевременной и качественной подготовки к отопительному периоду, во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь приказом Министерства энергетики Российской федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядку проведения оценки готовности к отопительному периоду», Уставом Кропоткинского муниципального образования, администрация Кропоткинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:


1.Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов на территории Кропоткинского городского поселения (приложение № 1);
2. Утвердить состав комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов на территории Кропоткинского городского поселения (приложение № 2);
	3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вести Кропоткин» и размещению на официальном сайте администрации Кропоткинского городского поселения в сети Интернет.







Глава Кропоткинского
муниципального образования          					 О.В. Коробов 




[bookmark: _GoBack]



Приложение № 1
 к постановлению администрации Кропоткинского городского поселения
 от 06.07.2026 г. № 118-п




Программа
проведения проверки готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов на территории Кропоткинского городского поселения

1.1. Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду проводиться в целях  исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.

1.2. Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду должна обеспечивать:
- нормативно-техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение температурного режима в помещениях;
- максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно-коммунального хозяйства;
- рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.
1.3.  Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду достигается:
- выполнением должностными лицами требований федерального законодательства, муниципальных нормативных актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;
- осуществлением постоянного контроля за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных ремонтов, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;
- четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и проведения итогов ремонтно-восстановительных работ;
- укомплектованием организации жилищно-коммунального хозяйства подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;
- выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование и работоспособность.

2. Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду (далее - программа) является оценка готовности путем проведения проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающей и теплосетевой организации, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения.

            3. Проверка проводится на предмет соблюдения требований по готовности к отопительному периоду, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядку проведения оценки готовности к отопительному периоду».
4. Работа комиссии по проверке готовности к отопительному периоду:
4.1. Администрация Кропоткинского городского поселения организует:
- работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения и тепловых сетей в муниципальном образовании и в целом теплоснабжающих организаций;
- работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы;
- проверку готовности жилищного фонда к приему тепла, коммунальных сооружений к отопительному периоду, укомплектованность дежурных смен коммунальных объектов и аварийных бригад, обеспеченность их аварийным неснижаемым запасом МТС, топливом.
Оценка готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения и тепловых сетей в муниципальном образовании и в целом теплоснабжающих организаций определяется не позднее 30 августа комиссией, утвержденной в установленном порядке органом местного самоуправления.
Работа комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному сезону (таблица № 1), в котором указываются
- объекты подлежащие проверке;
- сроки проведения проверки;
- документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

Таблица № 1

График проведения проверки готовности к отопительному периоду


	№ п.п.
	Объекты, подлежащие проверке
	Кол-во объектов
	Сроки проведения проверки
	Документы, проверяемые в ходе проверки

	1.
	Теплоснабжающая организация (МУП «Тепловодоцентраль»
	1
	25.08.26-30.08.26
	Согласно приложению № 3




           Перечень потребителей:

	№ п.п.
	Наименование
	Сроки проведения проверки

	1.
	Многоквартирные жилые дома, находящиеся на территории Кропоткинского городского поселения – 29 ед.:
Ул.Заречная д.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,19,21,22,24,25
Ул.Центральная д.7
Ул.Чехова д.27
Ул.Гагарина д.19,20
Ул.Пушкина д. 27,29,38
Муниципальные жилые дома:
Ул.Октябрьская д.1
Ул.Пушкина д.21
Ул.Чехова д.10
	25.08.26-30.08.26

	2.
	МКОУ «Кропоткинская СОШ» и МДОУ «Аленушка №16»
	25.08.26-30.08.26

	4.
	МКУ «Управление культуры г.Бодайбо и района» Культурно-досуговый центр п.Кропоткин
	25.08.26-30.08.26

	5.
	ОГКУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области» Бодайбинский филиал ПЧ №130 п.Кропоткин
	25.08.26-30.08.26

	6.
	ОГБУЗ «Районная больница г.Бодайбо» –амбулатория п.Кропоткин
	25.08.26-30.08.26



При проверке комиссиями проверяется выполнение требований, установленных приложениями № 3 и 4 настоящей Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду (далее – Программа)
Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований, установленных правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской федерации от 13.11.2024 № 2234 (далее – Правила), осуществляется комиссиями на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.
 В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, Комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.
[bookmark: sub_7]4.2.  В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - Акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно приложению № 1 к настоящей Программе.
В Акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:
-  объект проверки готов к отопительному периоду;
-  объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;
-  объект проверки не готов к отопительному периоду.
[bookmark: sub_8]При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к Акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.
[bookmark: sub_9]Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - Паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно приложению № 2 к настоящей Программе и выдается администрацией Кропоткинского городского поселения,  образовавшей Комиссию, по каждому объекту проверки не позднее 12 сентября, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.
[bookmark: sub_10][bookmark: sub_11]Сроки выдачи Паспортов определяются председателем Комиссии в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 5 сентября - для потребителей тепловой энергии и теплоснабжающих организаций.
В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные Графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, Комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый Акт.
[bookmark: sub_12]Организация, не получившая по объектам проверки Паспорт готовности до даты, установленной Графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к Акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный Акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи Паспорта в текущем отопительном периоде.

5. Порядок взаимодействия с Комиссией теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

5.1. Теплоснабжающая организация, расположенная на территории Кропоткинского городского поселения, представляет в Администрацию Кропоткинского городского поселения информацию по выполнению требований по готовности к отопительному периоду,  отмеченных (указанных) в приложении    № 3 к настоящей Программе. 
5.2. Потребители тепловой энергии представляют в администрацию муниципального образования (поселения), на территории которого они расположены, информацию по выполнению требований по готовности к отопительному периоду,  отмеченных (указанных) в приложении № 4 к настоящей Программе.
 Теплоснабжающая организация осуществляет допуск в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии потребителей, присутствует при испытаниях оборудования тепловых пунктов на плотность и прочность, при проведении гидропневматической промывки систем теплопотребления теплофикационной водой и проводит осмотр объектов проверки.
5.3. Потребители тепловой энергии оформляют Акт проверки готовности к отопительному периоду, согласовывают его с теплоснабжающей организацией и представляют его в комиссию для рассмотрения.






















Приложение № 1 
к Программе проведения проверки готовности 
к отопительному периоду 

	АКТ
оценки обеспечения готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

	 

	 
	 
	"
	 
	"
	 
	20
	 
	г.

	(место составления акта)
	 
	(дата составления акта)

	 

	     Комиссия, образованная
	 
	,

	 
	(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)
	 

	 

	в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду

	от
	"
	 
	"
	 
	20
	 
	г., утвержденной

	 

	 
	,

	(Фамилия, инициалы руководителя (его заместителя) уполномоченного органа, проводящего оценку обеспечения готовности к отопительному периоду)
	 

	 

	с
	"
	 
	"
	 
	20
	 
	г.
	по
	"
	 
	"
	 
	20
	 
	г.
	в соответствии с

	Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду

	

	 

	(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)

	 

	Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:

	 

	     1.
	 
	;
	 

	     
	 
	 
	 

	     2.
	 
	;
	 

	     
	 
	 
	 

	     3.
	 
	;
	 

	     
	 
	 
	 

	     №№
	 
	.
	 

	 

	В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду комиссия установила:

	 

	     1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

	
	

	Объект оценки обеспечения готовности
	Уровень готовности
(Готов/готов с условиями/не готов)

	1.
	 

	2.
	 

	3.
	 

	№№
	 



	

	     2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:

	
	

	Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности
	Уровень готовности
(Готов/готов с условиями/не готов)

	 
	 



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Приложение:
	1. Оценочный лист для расчета индекса готовности к

	 
	отопительному периоду
	 
	на
	 
	 л. в 1 экз.

	 
	 
	(объект оценки обеспечения готовности)
	 

	 
	 

	 
	2. Оценочный лист для расчета индекса готовности к

	 
	отопительному периоду
	 
	на
	 
	 л. в 1 экз.

	 
	 
	(объект оценки обеспечения готовности)
	 

	 
	 

	 
	3. Оценочный лист для расчета индекса готовности к

	 
	отопительному периоду
	 
	на
	 
	 л. в 1 экз.

	 
	 
	(объект оценки обеспечения готовности)
	 

	 

	 

	Председатель комиссии:
	 

	 
	(подпись, расшифровка подписи)

	 
	 

	Заместитель председателя
	 

	комиссии:
	 

	 
	(подпись, расшифровка подписи)

	 
	 

	Члены комиссии:
	 

	 
	(подпись, расшифровка подписи)

	 

	     С актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

	 

	"
	 
	"
	 
	20
	 
	г.
	 
	 

	 
	 
	(подпись, расшифровка подписи руководителя
(его уполномоченного представителя)
в отношении которого проводилась оценка
обеспечения готовности к отопительному периоду)



[bookmark: Par139]


Приложение № 2 
к Программе проведения проверки готовности 
к отопительному периоду 





	ПАСПОРТ
обеспечения готовности к отопительному периоду ____/____ гг.
	 

	 
	 

	     Выдан
	 
	 

	 
	(полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности к отопительному периоду)
	 

	 
	 

	В отношении следующих объектов, по которым проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду:

	 

	 

	     1.
	 
	;
	 

	     
	 
	 
	 

	     2.
	 
	;
	 

	     
	 
	 
	 

	     3.
	 
	;
	 

	     
	 
	 
	 

	     №№
	 
	.
	 

	 

	     Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду:
	 

	 
	 

	     Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от
	 
	 

	№
	 
	.
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию
по проведению оценки обеспечения готовности к
отопительному периоду)
	 


   









Приложение № 3 
к Программе проведения проверки готовности 
к отопительному периоду


 Требования по готовности к отопительному периоду
для теплоснабжающих организаций

 В целях оценки готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены в отношении данных организаций:
1) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;
2) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;
3) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;
4) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:
укомплектованность указанных служб персоналом;
обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;
5) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;
6) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;
7) обеспечение качества теплоносителей;
8) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;
9) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;
10) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:
готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;
соблюдение водно-химического режима;
отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;
наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;
наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;
наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;
проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;
выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;
выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;
наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;
11) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;
12) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;
13) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.














































Приложение № 4 
к Программе проведения проверки готовности 
к отопительному периоду 

 Требования по готовности к отопительному периоду
для потребителей тепловой энергии

 В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены:
1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;
2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;
3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;
4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;
6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;
7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;
8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;
9) работоспособность защиты систем теплопотребления;
10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;
11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;
12) плотность оборудования тепловых пунктов;
13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;
15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;
16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;
17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении N 3 приказа Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».
 К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в пунктах 8, 13, 14 и 17 настоящего Приложения.








Приложение № 2
 к постановлению администрации Кропоткинского городского поселения
 от 21.05.2025 г.  № 119-п





Состав
комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2026- 2027 годов на территории Кропоткинского городского поселения.


Председатель комиссии:
Коробов О.В. – глава Кропоткинского муниципального образования;

Члены комиссии:
Одинец Я.С. – главный специалист по экономической политике администрации Кропоткинского городского поселения, секретарь комиссии; 
Кулямина Н.А. – главный специалист по организационно-правовой работе администрации Кропоткинского городского поселения;
Представитель Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию);
Представитель Службы государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области (по согласованию);
Представитель МУП «Тепловодоцентраль» (по согласованию).





















