РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КРОПОТКИНСКОГО

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 августа 2025 г.                                     п. Кропоткин                                            №  160-п

# Об утверждении Порядка

# проведения мониторинга состояния

# системы  теплоснабжения Кропоткинского

# муниципального образования

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года 	190-ФЗ "О теплоснабжении",  Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 года № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», руководствуясь Уставом Кропоткинского муниципального образования, администрация Кропоткинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить Порядок проведения мониторинга состояния системы теплоснабжения Кропоткинского муниципального образования  (Прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вести Кропоткин» и размещению на официальном сайте администрации Кропоткинского городского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Кропоткинского муниципального

образования                                                                                                 О.В. Коробов

Приложение

к постановлению администрации

Кропоткинского городского поселения

от 14.08.2025 № 160-п

Порядок

проведения мониторинга состояния системы теплоснабжения

Кропоткинского муниципального образования

- Настоящий Порядок определяет механизм взаимодействия администрации Кропоткинского муниципального образования (далее - Администрация), теплоснабжающей организации при проведении мониторинга состояния системы теплоснабжения Кропоткинского муниципального образования (далее - поселение).

- Система мониторинга состояния системы теплоснабжения - это комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния источников тепловой энергии и тепловых сетей.

- Целями создания и функционирования системы мониторинга системы теплоснабжения являются:

  - Контроль состояния и функционирования системы теплоснабжения.

  - Повышение надежности и безопасности системы теплоснабжения.

  - Снижение количества аварийных ремонтов и переход к плановопредупредительным ремонтам.

  - Снижение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ за счет реализации мероприятий по предупреждению, предотвращению, выявлению и ликвидации аварийных ситуаций.

- Основными задачами системы мониторинга являются:

  - Сбор, обработка и анализ данных о состоянии объектов теплоснабжения, об аварийности на объектах теплоснабжения и проводимых на них ремонтных работах;

  - Оптимизация процесса формирования планов проведения ремонтных работ на объектах теплоснабжения;

  - Эффективное планирование выделения финансовых средств на содержание и проведения ремонтных работ на объектах теплоснабжения.

- Функционирование системы мониторинга осуществляется на муниципальном и объектовом уровнях.

- На муниципальном уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляет Администрация.

- На объектовом уровне организационно-методическое руководство и координацию	деятельности	системы	мониторинга	осуществляет теплоснабжающая организация.

- Система мониторинга включает в себя:

  - Сбор и предоставление данных;

  - Обработку и хранение данных;

  - Анализ данных мониторинга.

- Сбор данных организуется на бумажных и электронных носителях.

- На объектовом уровне собирается следующая информация:

  - Паспортная база данных технологического оборудования и тепловых сетей;

  - Расположение смежных коммуникаций в 5-ти метровой зоне вдоль прокладки теплосети, схема дренажных и канализационных сетей;

  - Исполнительная документация в электронном виде (аксонометрические схемы теплопроводов);

  - Данные о грунтах в зоне прокладки теплосети (грунтовые воды, суффозионные грунты).

  - Данные о проведенных ремонтных работах на объектах теплоснабжения.

  - Данные о вводе в эксплуатацию законченных строительством, расширением, реконструкцией, техническим перевооружением объектов теплоснабжения.

  - Реестр учета аварийных ситуаций, возникающих на объектах теплоснабжения, с указанием наименования объекта, адреса объекта, причин, приведших к возникновению аварийной ситуации, мер, принятых по ликвидации аварийной ситуации, а также при отключении потребителей от теплоснабжения период отключения и перечень отключенных потребителей.

- На муниципальном уровне собирается следующая информация:

  - Данные о проведенных ремонтных работах на объектах теплоснабжения.

  - Данные о вводе в эксплуатацию законченных строительством, расширением, реконструкцией, техническим перевооружением объектов теплоснабжения.

  - Реестр учета аварийных ситуаций, возникающих на объектах теплоснабжения, с указанием наименования объекта, адреса объекта, причин, приведших к возникновению аварийной ситуации, мер, принятых по ликвидации аварийной ситуации, а также при отключении потребителей от теплоснабжения период отключения и перечень отключенных потребителей.

- Теплоснабжающая организация ежемесячно не позднее, до 5 числа, месяца, следующего за отчетным, представляет в Администрацию информацию в соответствии с пунктами 10.5, 10.6, 10,7 настоящего Порядка.

- Материалы мониторинга хранятся в Администрации, а также в теплоснабжающей организации в электронном и бумажном виде не менее 5 лет.

- Система анализа данных мониторинга направлена на оптимизацию планов ремонта на основе выбора из объектов, имеющих повреждения, самых ненадежных, исходя из заданного объема финансирования.

- Анализ данных мониторинга на муниципальном уровне проводится специалистами Администрации, на объектовом уровне - специалистами теплоснабжающей организаций.

- Данные мониторинга накладываются на актуальные паспортные характеристики объекта в целях выявления истинного состояние объекта, исключения ложной информации и принятия оптимального управленческого решения.

- Результаты мониторинга могут являться основанием для принятия решений о ремонте, модернизации, реконструкции или выводе из эксплуатации объектов теплоснабжения.