РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КРОПОТКИНСКОГО

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 июня 2021 г.                                 п. Кропоткин                                                    № 73-п

Об утверждении муниципальной

программы «Энергосбережение и

повышение энергетической

эффективности в Кропоткинском

муниципальном образовании

на 2021-2023 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», администрация Кропоткинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кропоткинском муниципальном образовании на 2021-2023 годы» (далее – Программа) (прилагается).

2. Корректировать объемы финансирования Программы в соответствии с  утвержденным бюджетом на очередной календарный год.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Кропоткин» и на  официальном сайте администрации Кропоткинского городского поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Кропоткинского муниципального

образования	                              О.В.Коробов

Приложение

к постановлению администрации

Кропоткинского городского

поселения от 21.06.2021г. № 73-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В КРОПОТКИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

на 2021– 2023 годы

п.Кропоткин

2021 год

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кропоткинском муниципальном образовании на 2021-2023 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; - Приказ Минэкономразвития России от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; - Приказ Минрегиона России от 07.06.2010 № 273 «Об утверждении Методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях». |
| Заказчик Программы | Администрация Кропоткинского городского поселения |
| Основные разработчики Программы | Администрация Кропоткинского городского поселения |
| Исполнители Программы | Администрация Кропоткинского городского поселения |
| Цели и задачи Программы | – цель Программы – обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. – основные задачи Программы: реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; - оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов; - обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов; - экономия топливно-энергетических ресурсов. |
| Сроки и этапы реализации Программы | – сроки реализации Программы: 2021 – 2023 гг.; – этапы реализации: 1 этап – 2021 г.; 2 этап – 2022г.; 3 этап – 2023г. |
| Основные ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - Экономия энергетических ресурсов в зданиях администрации и в системах уличного освещения; - Повышение заинтересованности в энергосбережении; - Снижение затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов. |
| Объемы и источники финансирования (с разбивкой на этапы реализации Программы) | Источник финансирования Программы - местный бюджет. – общий объем финансирования Программы составляет 230тыс. рублей, в том числе: 2021 г. - 209 тыс. руб. 2022 г. - 11 тыс. руб. 2023 г. - 10 тыс. руб. Объемы и структура финансирования мероприятий Программы уточняются при разработке прогнозов социально-экономического развития в соответствии с уточнением бюджетных ассигнований на соответствующий год. |

Введение

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 261-ФЗ),

Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», Приказом Минэкономразвития России от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», Приказом Минрегиона России от 07.06.2010 № 273 «Об утверждении Методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях».

Программа содержит взаимоувязанный по срокам, исполнителям и финансовым ресурсам перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленный на обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в Кропоткинском муниципальном образовании (далее – Кропоткинское МО).

1. Комплексный анализ текущего состояния энергосбережения и повышения энергетической эффективности

В настоящее время затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть расходов. В условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители их расточительное и неэффективное использование недопустимо. Создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов становится одной из приоритетных задач развития Кропоткинского МО.

В процессе разработки Программы был проведен анализ данных по потреблению энергоресурсов (по каждому виду энергоресурсов в отдельности) по Кропоткинскому МО у следующих групп потребителей:

1. Администрация Кропоткинского городского поселения  (все здания, строения и сооружения, имеющиеся в собственности администрации Кропоткинского городского поселения) (далее – здания администрации).

Администрация имеет в собственности следующие здания, строения, сооружения:

| № п/п | Здание, строение, сооружение | Площадь, м2 | Электроэнергия | Централизованное теплоснабжение | Централизованное водоснабжение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Здание администрации | 383,9 | + | + | + |
| 2. | Здание музыкальной школы | 351,2 | + | + | + |
| 3. | Гараж | 43,6 | + | - | - |
| 4. | Автотранспортный цех | 709,1 | + | - | - |
| 5. | ФК «Зимородок» | 407,8 | + | - | - |
|  | Итого | 1895,60 |  |  |  |

Общая площадь помещений составляет 1895,60 кв. м, в том числе отапливаемая – 735,10 кв. м.

Основными поставщиками энергетических ресурсов и коммунальных услуг зданий администрации являются:

электрической энергии – АО «Витимэнергосбыт»;

тепловой энергии – МУП «Тепловодоцентраль»;

воды – МУП «Тепловодоцентраль»;

Структура энергопотребления зданий администрации представлена ниже:

Таблица 1

| № п/п | Наименование энергетического ресурса | Единица измерения | Предшествующие годы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Электрическая энергия, В том числе: | тыс. кВт∙ч | 280,8 | 308,01 | 231,39 |
|  | Здания | тыс. кВт∙ч | 201,7 | 214,15 | 159,81 |
|  | Уличное освещение | тыс. кВт∙ч | 79,1 | 93,86 | 71,58 |
| 2. | Тепловая энергия | Гкал | 155,6 | 155,6 | 155,7 |
| 3. | Холодная вода | Куб.м. | 323,80 | 52,35 | 133,11 |
| 4. | Моторное топливо, в том числе: | л | 40096,06 | 36974,9 | 22153,83 |
|  | бензин | л | 40096,06 | 36974,9 | 22153,83 |

В течение последних лет осуществляется постепенный переход на энергосберегающие лампы освещения. Здание администрации и здание   музыкальной школы полностью оборудованы энергосберегающими лампами освещения. А также уличное освещение оборудовано энергосберегающими лампами, которые оснащены датчиками  освещенности, с помощью которых автоматически включается свет в темное время дня и выключается в светлое.    Поэтому наблюдается снижение потребления электрической энергии.

Оплата энергетических ресурсов, потребляемых зданиями администрации, осуществляется органами местного самоуправления Кропоткинского муниципального образования за счет средств местного бюджета.

Годовые затраты на энергетические ресурсы представлены ниже:

Таблица 2

| Вид энергетического ресурса | Ед. изм. | Суммарные годовые затраты | Суммарные годовые затраты, расчеты за потребляемые энергетические ресурсы осуществляются с использованием приборов учета |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| Электрическая энергия | тыс. руб. | 1069,3 | 1140,05 | 844,5 | 1069,3 | 1140,05 | 844,5 |
| Здания |  | 819,6 | 788,15 | 630,6 | 819,6 | 788,15 | 788,15 |
| Уличное освещение |  | 249,7 | 351,9 | 213,9 | 249,7 | 351,9 | 351,9 |
| Тепловая энергия | тыс. руб. | 543,28 | 563,79 | 626,60 | - | - | - |
| ХВС | тыс. руб. | 9,4 | 2,3 | 7,8 | 9,4 | 2,3 | 7,8 |
| Моторное топливо | тыс. руб. | 1758,07 | 1941,18 | 1068,42 | - | - | - |
| ВСЕГО | тыс. руб. | 3380,05 | 3647,32 | 2547,32 | 1078,7 | 1142,35 | 852,3 |

Основными проблемами, приводящими к нерациональному использованию энергетических ресурсов в зданиях администрации являются:

слабая мотивация работников к энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

отсутствие системы контроля за рациональным расходованием топлива, энергии и воды;

незавершенность оснащения приборами учета используемых энергетических ресурсов;

высокий износ основных фондов администрации, в том числе зданий, строений, сооружений, инженерных коммуникаций, котельного оборудования, электропроводки;

использование оборудования и материалов низкого класса энергетической эффективности;

применение энергоемких технологических процессов;

2. Цели и задачи Программы

2.1. Цели Программы

Основной целью Программы являются обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

2.2. Задачи Программы

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы необходимо решить следующие основные задачи:

реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов;

обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;

экономия топливно-энергетических ресурсов.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на период 2021 – 2023 гг. Реализация Программы осуществляется в 3 этапа.

4. Целевые показатели

Перечень целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности для мониторинга реализации программных мероприятий приведен в Приложении № 1.

5. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Комплекс основных мероприятий Программы – это система скоординированных по срокам и объему финансирования мероприятий, обеспечивающих достижения намеченных результатов.

Перечень основных мероприятий Программы представлен в Приложении №2.

6. Ожидаемые результаты

По итогам реализации Программы прогнозируется достижение следующих основных результатов:

обеспечения надежной и бесперебойной работы системы энергоснабжения зданий администрации и уличного освещения;

завершения оснащения приборами учета расхода энергетических ресурсов;

снижение расходов на коммунальные услуги и энергетические ресурсы не менее 2 % по отношению к 2020 г. с ежегодным снижением на 2 %;

снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов не менее 2% по отношению к 2020 г.;

использование энергосберегающих технологий, а также оборудования и материалов высокого класса энергетической эффективности;

стимулирование энергосберегающего поведения работников организации;

Реализация Программы также обеспечит высвобождение дополнительных финансовых средств для реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за счет полученной экономии в результате снижения затрат на оплату энергетических ресурсов.

7. Объем и источники финансирования

Реализация мероприятий муниципальной программы будет осуществляться за счет средств местного бюджета.

Основание планируемых объемов ресурсов на реализацию муниципальной программы заключается в создании условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами и включает в себя общий объем бюджетных ассигнований местного бюджета на период реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной бюджетной росписью в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств согласно решения о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета за весь период ее реализации составит 230 тыс. руб., в том числе:

В 2021 году – 209 тыс. руб.

В 2022 году - 11 тыс. руб.

В 2023 году - 10 тыс. руб.

Объем финансирования носит прогнозный характер и подлежит ежегодного уточнения в рамках подготовки проекта решения о бюджете Кропоткинского муниципального образования на очередной  год и плановый период.

8. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы проводится путем сравнения фактически достигнутых значений показателей ожидаемых результатов с утвержденными (плановыми) на год (полугодие) значениями.

Оценка эффективности реализации Программы производится с учетом оценки:

1. Степени реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий рассчитывается по формуле:

СРм=Мв/М, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2. Степени соответствия запланированному уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат рассчитывается по формуле:

ССуз=Зф/Зп, где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат;

Зф – фактически произведенные расходы на реализацию программы в отчетном году;

Зп -  предусмотренные Программой в редакции, действующей по состоянию на 31 декабря отчетного года, расходы на реализацию программы в отчетном году.

3. Эффективность использования средств местного бюджета

Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается по формуле:

Эис = СРм – Ссуз, где:

Эис – эффективность использования средств  местного бюджета;

СРм -  степень реализации мероприятий;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат;

При этом если значение Эис составляет:

- не менее 0, то оно принимается равным 1;

- от  -0,1 до 0 -  равным 0,9;

- от -0,2 до-0,1 - равным 0,8;

- от -0,3 до -0,2 - равным 0,7;

- от -0,4 до -0,3 - равным 0,6;

- от -0,5 до -0,04 – равным 0,5;

- менее – 0,5 – равным 0.

4. Степень достижения планового значения  показателя (индикатора)

Степень достижения планового значения  показателя (индикатора) рассчитывается по формуле:

СДп/ппз =ЗПп/пф/ЗПп/пп, где:

СДп/ппз – степень достижения планового значения  показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы;

ЗПп/пф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы.

5. Степень реализации программы

Степень реализации программы рассчитывается по формуле:

N

СРп/п = Σ СДп/ппз/N, где:

1

СРп/п – степень реализации программы;

СДп/ппз  - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы;

N – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи программы.

При использовании  данной формулы в случаях, если СДп/ппз˃1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

6. Оценка эффективности реализации программы

Оценка эффективности реализации программы рассчитывается по формуле:

ЭРп/п = СРп/п*Эис, где:

ЭРп/п - эффективность реализации программы;

СРп/п  - степень реализации программы;

Эис  - эффективность использования средств местного бюджета

Эффективность реализации программы признается

- высокой  в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9;

- средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8;

- удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7;

В остальных случаях эффективность программы признается неудовлетворительной.

Приложение № 1

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности для мониторинга реализации программных мероприятий

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Плановые значения целевых показателей по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Исходное (базовое) значение показателя 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов |
| 1 | Экономия электрической энергии (далее - ЭЭ): |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в натуральном выражении | кВт·ч | 231,39 | 226,76 | 222,22 | 217,78 |
| 2 | Экономия тепловой энергии (далее - ТЭ): |  |  |  |  |  |
| 2.1 | в натуральном выражении | Гкал | 155,7 | 152,59 | 149,54 | 146,55 |
| 3 | Экономия воды: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | в натуральном выражении | куб. м | 133,11 | 130,45 | 127,84 | 125,28 |

Приложение № 2

МЕРОПРИЯТИЯ

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. | Источник финансирования | Срок выполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2021 | 2022 | 2023 |  |  |  |
| 1. | Установка современных приборов учета электрической энергии, поверка, замена вышедших из строя приборов учета во всех зданиях администрации | 9 | 3 | 3 | 3 | Местный бюджет | Июнь-август ежегодно, в случае необходимости | Администрация Кропоткинского городского поселения |
| 2. | Установка современных приборов учета горячей воды, поверка, замена вышедших из строя приборов учета во всех зданиях администрации | 9 | 3 | 3 | 3 | Местный бюджет | Июнь-август ежегодно, в случае необходимости | Администрация Кропоткинского городского поселения |
| 3. | Установка современных приборов учета холодной воды, поверка, замена вышедших из строя приборов учета во всех зданиях администрации | 9 | 3 | 3 | 3 | Местный бюджет | Июнь-август ежегодно, в случае необходимости | Администрация Кропоткинского городского поселения |
| 4. | Установка энергосберегающих светильников уличного освещения | - | - | - | - | Местный бюджет | Июнь-август | Администрация Кропоткинского городского поселения |
| 5. | Замена светильников в Физкультурном комплексе «Зимородок» на энергосберегающие лампы | 100 | 100 | 0 | 0 | Местный бюджет | Июнь - август 2021 года | Администрация Кропоткинского городского поселения |
| 6. | Окраска помещений в более светлые тона в здании администрации и ФК «Зимородок» | 100 | 100 | 0 | 0 | Местный бюджет | Июнь - август 2021 года | Администрация Кропоткинского городского поселения |
| 7. | Контроль за техническим состоянием водопроводной и канализационной сетей во всех зданиях администрации | - | - | - | - | Местный бюджет | Постоянно | Администрация Кропоткинского городского поселения |
| 8. | Промывка стояков и трубопроводов системы отопления во всех зданиях администрации, имеющих централизованное отопление | - | - | - | - | Местный бюджет | Июнь-август ежегодно | Администрация Кропоткинского городского поселения |
| 9. | Контроль за экономным расходованием воды во всех зданиях администрации, имеющих централизованное водоснабжение | - | - | - | - | Местный бюджет | Постоянно | Администрация Кропоткинского городского поселения |
| 10. | Инструктаж персонала по методам энергосбережения и повышения энергетической эффективности | - | - | - | - | Местный бюджет | 1 раз в год | Администрация Кропоткинского городского поселения |
| 11. | Установка средств наглядной агитации по энергосбережению | - | - | - | - | Местный бюджет | Март 2021 года | Администрация Кропоткинского городского поселения |
| 12. | Контроль за эксплуатацией и исправностью санитарно-технического оборудования инженерных сетей теплоснабжения и водоснабжения | - | - | - | - | Местный бюджет | Постоянно | Администрация Кропоткинского городского поселения |
| 13. | Ликвидация утечек и несанкционированного расхода воды | - | - | - | - | Местный бюджет | Постоянно | Администрация Кропоткинского городского поселения |
| 14. | Установка датчиков движения в здании администрации в тех помещениях где освещение не используется постоянно | 3 | 0 | 2 | 1 | Местный бюджет | Июнь-август ежегодно, в случае необходимости | Администрация Кропоткинского городского поселения |
|  | ВСЕГО | 230 | 209 | 11 | 10 |  |  |  |