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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ КРОПОТКИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

19 ноября 2025 г.                                п. Кропоткин                                                 № 229 -п


О внесении изменений в План
действий по ликвидации последствий 
аварийных ситуаций с применением 
электронного моделирования аварийных ситуаций,
при взаимодействии тепло-, энерго- и водоснабжающих 
организаций на территории Кропоткинского 
муниципального образования, утвержденный
постановлением администрации Кропоткинского
городского поселения № 118-п от 19.05.2025г. 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядку проведения оценки готовности к отопительному периоду», руководствуясь Уставом Кропоткинского муниципального образования, администрация Кропоткинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций, при взаимодействии тепло-, энерго- и водоснабжающих организаций на территории Кропоткинского муниципального образования утвержденный постановлением администрации Кропоткинского городского поселения № 118-п от 19.05.2025г. следующие изменения: 
1.1. Дополнить План Приложением 1, следующего содержания:

Результаты прохождения трех прошлых отопительных периодов, аварийные ситуации, особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования.

 Приложение 1
На территории Кропоткинского городского поселения за период с 2022 по 2024 годы были выявлены порывы на тепловых сетях, в т.ч.:

В 2022 году:

	№ п/п
	Дата
	Место повреждения
	Наименование повреждения
	Объекты отключения от теплоснабжения
	время

	
	
	
	
	
	отключ
	включ
	простой

	1
	20.12.22
	Ул.Заречная д. 14
	Перемерзла труба отопления 
	Ул.Заречная д. 14
	14:00
	16:00
	2



В 2023 году:
	№ п/п
	Дата
	Место повреждения
	Наименование повреждения
	Объекты отключения от теплоснабжения
	время

	
	
	
	
	
	отключ
	включ
	простой

	1
	12.04.23
	Ул.Заречная д. 9
	Порыв на тепловой сети  
	Ул.Заречная д. 9
	9:50
	10:50
	1



В 2024 году:

	№ п/п
	Дата
	Место повреждения
	Наименование повреждения
	Объекты отключения от теплоснабжения
	время

	
	
	
	
	
	отключ
	включ
	простой

	1
	08.10.24
	Около БМК 
	Нарушение целостности трубы   
	
	11:30
	12:30
	1



1.2. Дополнить План Приложением 2, следующего содержания:

Приложение 2
Нормативное количество ресурсов, необходимых для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций, состав и дислокация сил и средств.

	Наименование организации
	Функциональные группы
	Выделяемые

	
	
	силы
	средства

	п.Кропоткин ул. Ленина 9. Администрация 
	Глава администрации-1
Специалист гражданской обороны-1
	Автомобиль для перевозки аварийной бригады -УАЗ патриот
	Резервный фонд – 300 000,0 рублей

	
п.Кропоткин ул. Заречная 8а.
МУП «Тепловодо
централь»
	Аварийно-диспетчерская служба  – 1 ед. (круглосуточно).

Аварийная бригада –3 ед. (по вызову)
 Водитель -  1 чел. Слесарь-сантехник – 2 чел.
	Дежурный автомобиль для перевозки аварийной бригады -УАЗ патриот 3163; вакуумная машина 
	Резервный фонд – 100 000,0 рублей

	
	
	
	Электроды д-3 мм
	2 кг

	
	
	
	Круг отрезной 230x3,2x23
	5 шт.

	
	
	
	Тех. пластина толщ.4 мм
	1 кг

	
	
	
	Проволока сварочная толщ.Змм
	2 кг

	
	
	
	Труба Ду 15x2.8 мм
	4 п.м.

	
	
	
	Труба Ду 25x3.2 мм
	2 п.м

	
	
	
	Труба Ду 32x3.2 мм
	4 п.м.

	
	
	
	Труба Ду 50x4.5 мм
	4 п.м.

	
	
	
	Муфта Ду 15 мм
	4 шт

	
	
	
	Муфта Ду 32мм
	4 шт

	
	
	
	Муфта Ду 40мм
	2 шт

	
	
	
	Муфта Ду 50мм
	2 шт

	
	
	
	К/гайка Ду 15мм
	4 шт

	
	
	
	К/гайка Ду20мм
	2 шт

	
	
	
	К/гайка Д 32 мм
	2 шт

	
	
	
	К/гайка Ду40 мм
	4 шт

	
	
	
	К/гайка Ду 50 мм
	2 шт

	
	
	
	Лен сантехнический
	0,6 кг

	
	
	
	Вентиль Ду15 мм
	2 шт

	
	
	
	Вентиль Ду20мм
	2 шт

	
	
	
	Вентиль Ду32мм
	1 шт

	
	
	
	Кислород (баллон  м3)
	2 бал.

	
	
	
	Г аз пропан
	1бал.

	
	
	
	Паронит 1,0мм (1,0* 1,5)
	1 кг

	
	
	
	Паронит 2,0мм (1,5* 1,7)
	2 кг

	
	
	
	Паронит 3,0мм (1,5* 1,7)
	4 кг

	
	
	
	Паронит 4,0мм (1500*1700)
	2кг

	
	
	
	Подшипник 1608
	2 шт

	
	
	
	Подшипник 1607
	2 шт

	
	
	
	Подшипник 180308
	2 шт

	
	
	
	Подшипник 180206
	2 шт

	
	
	
	Труба эл/св 89*3,5
	0,1 т

	
	
	
	Труба эл/св 108*4
	0,1 т

	
	
	
	Труба эл/св 159*4
	0,1 т

	
	
	
	Труба эл/св 219*6
	0,2 т

	
	
	
	Электроды ОК46 д4,0
	10 кг

	
	
	
	Электроды ОК46 дЗ,0
	20 кг

	
	
	
	Электроды наплав Т-590 ф4,0
	5 кг

	
	
	
	Электроды наплав Т-590 ф5,0
	5 кг

	
	
	
	Асбошнур ШАОН 18мм
	5 кг

	
	
	
	Ремень клиновый А-1400
	2 шт

	
	
	
	Ремень клиновый В/Б 1600
	2 шт

	
	
	
	Ремень клиновый В/Б 1400
	2 шт

	
	
	
	Ремень клиновый А-1600
	2 шт

	
	
	
	Набивка сальниковая АГИ 6мм
	1 кг

	
	
	
	Набивка сальниковая АГИ8мм
	1 кг

	
	
	
	Набивка сальниковая АГИ 10мм
	2 кг

	
	
	
	Смазка графитная
	1 кг

	
	
	
	Литол 24
	1 кг

	
	
	
	Лен сантехнический, упаковка
	1 шт

	
	
	
	Техпластина ТМКЩ-С 4мм
	9 кг

	
	
	
	Техпластина ТМКЩ-С 6мм
	7кг

	
	
	
	Техпластина ТМКЩ-С 10мм
	3 кг

	
	
	
	Утеплитель изовер 8500*50
	11,407 м3

	
	
	
	Масло И-40А
	45 л

	
	
	
	Фланец плоский 32
	2 шт

	
	
	
	Фланец плоский 50
	2 шт

	
	
	
	Фланец плоский 80
	2 шт

	
	
	
	Фланец плоский 100
	2 шт

	
	
	
	Круг отрезной 125*1,2*22
	5 шт

	
	
	
	Круг фЗО стЗ
	0,002 т

	
	
	
	Круг ф32 стЗ
	0,005 т

	
	
	
	Круг ф42 стЗ
	0,005т

	
	
	
	Круг ф50 ст35
	0,005 т

	
	
	
	Задвижка стальная 50 мм
	1 шт

	
	
	
	Задвижка стальная 80 мм
	1 шт

	
	
	
	Задвижка стальная 100 мм
	1 шт

	
	
	
	Задвижка стальная 150 мм
	1 шт

	
	
	
	Задвижка стальная 200 мм
	1 шт

	
	
	
	Манометр 100мм, давление 1,6 Мпа
	2 шт

	
	
	
	Манометр 160мм, давление 2,5 МПа
	2 шт

	п.Кропоткин ул. Подстанция 8.
РЭС-3 п.Кропоткин
	
	
	Резервный фонд – 200 000,0 рублей

	
	
	
	Выключатель автоматический в литом корпусе -4 шт. Выключатель нагрузки-3 шт. Изолятор проходной керамический-4 шт. Изолятор опорный керамический-4 шт. Ограничитель перенапряжений нелинейный – 2 шт. Масло трансформаторное нефтяное изоляционное масло-400 л.  Предохранители плавкие-40 шт. Шина алюминиевая-2 шт. Трансформатор силовой трехфазный-4 шт. Предохранитель ПКТ-8 шт. Разъединитель РЕ-4 шт. Опоры деревянные-5 шт. Изолятор подвесной стержневой-10 шт. Крюк, предназначенный для крепления изоляторов-10 шт. Арматура ПС-12 шт. Провод самонесущий изолированный-1200м. Траверса-3 шт.




3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Кропоткин» и разместить на официальном сайте администрации Кропоткинского городского поселения.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.





Глава администрации Кропоткинского 
городского поселения                                                                                       О.В. Коробов







